****

فرم بازدید از بخش **تاريخ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام دستگاه** | **مارک** | **مدل** | **سريال** | **اموال** | **وضعیت** |
| **1** | **الکتروشوک** | zoll | R Series |  |  | باطری+برق ورودی |
| وضعیت ظاهری |
| وضعیت اکسسوری ها |
| نظافت و نگهداشت و تست دستگاه |
| بررسی عملکرد |
| **2** | **الکتروکاردیوگراف**  | Dahian | Araz630 |  |  | باطری+برق ورودی |
| وضعیت ظاهری |
| وضعیت اکسسوری ها |
| نظافت و نگهداشت |
| بررسی عملکرد |
| **3** | **مانیتورینگ علائم حیاتی** | Saadat | Zagros s |  |  | باطری+برق ورودی |
| وضعیت ظاهری |
| وضعیت اکسسوری ها |
| نظافت و نگهداشت |
| عملکرد ماژول NIBP |
| عملکرد ماژول ECG |
| عملکرد ماژول SPO2 |
|  |  |  |  |  |  | وضعیت برق و باطری |
| وضعیت نظافت و ظاهر دستگاه |
| فلوسنسور |
| کاست بازدمی |
| همودیفایر |
| عملکرد دستگاه و تست دستگاه |
| اتصالات |
| سنسور O2 |
|  | **ساکشن** |  |  |  |  | وضعیت شناور و فیلتر |
| وضعیت نظافت و اتصالات شلنگ ها |
|  | **ترازو قد و وزن** |  |  |  |  |  |
|  | **برانكارد** |  |  |  |  |  |
|  | **مانومتر** |  |  |  |  |  |
|  | **فلومتر** |  |  |  |  |  |
|  | **کپسول اکسیژن** |  |  |  |  |  |
|  | **گلوکومتر** |  |  |  |  |  |

 مسئول بخش: کارشناس تجهيزات پزشكي: